ОТЧЕТ
управляющей организации ООО УК «Ленком»
о выполненных за отчетный период работах (услугах)
по договору управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу: ул. Гагарина, д.20

1. Основная информация

1.1. Отчетный период: 2019 год.

1.2. Управляющая организация: ООО УК «Ленком».

1.2.1. Лицензия на управление МКД № 0684, выдана ГУ «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» сроком действия до 11.01.2023 года.

2. Информация о многоквартирном доме

2.1. Общие сведения о многоквартирном доме:

| 1 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 74:36:0324016:35 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Серия, тип постройки | В техпаспорте не указано |
| 3 | Год постройки | 1959 |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета | 42% |
| 5 | Количество подъездов | 4 |
| 6 | Количество этажей | 5 |
| 7 | Общая площадь жилых помещений собственников по данным предоставленных правоустанавливающих документов | 2755,50 |
| 8 | Общая площадь нежилых помещений собственников по данным предоставленных правоустанавливающих документов | 377,10 |
| 9 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома (площадь застройки)________________ | 881,4 |
| 10 | Строительный объем | 13806,0 |
| 11 | Площадь придомовой территории, согласно данным технического паспорта___ | 1751,0 |
| 12 | Уборочная площадь мест общего пользования (лестничные площадки, лестницы, общие коридоры, тамбуры) | 266,1 |
| 13 | Фактическая площадь общего имущества собственников (помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы), иные помещения в данном доме, не принадлежащие отдельным собственникам) | 1816,3 |
| 14 | Наличие подвала | нет |
| 15 | Наличие бойлерной | Да |
| 16 | Наличие электрощитовой | Да |
| 17 | Наличие технического/антресольного этажа | Нет |
| 18 | Наличие технического подполья | да |
| 19 | Наличие чердака | да |
| 20 | Наличие лифтового оборудования | нет |
| 21 | Наличие мусоропроводов | нет |

2.2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2 | Тип перекрытий | железобетон | удовлетворительное |
| 3 | Материал несущих стен | блочные | удовлетворительное |
| 4 | Фасады | соотв.мат.стен | удовлетворительное |
| 5 | Крыша | Скатная, шиферная | удовлетворительное |
| 6 | Полы | железобетонные | удовлетворительное |
| 7 | Проемы: |  |  |
|  | – окна | пластиковые | удовлетворительное |
|  | – двери входные | железные | удовлетворительное |
|  | – двери тамбурные | деревянные | удовлетворительное |
| 8 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | – электроплиты | нет | - |
|  | – Газ | да | удовлетворительное |
|  | – мусоропровод | нет | - |
|  | – лифт | нет | - |
|  | – вентиляция | приточно-вытяжная | удовлетворительное |
| 9 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | – электроснабжение | централизованное | удовлетворительное |
|  | – холодное водоснабжение | централизованное | удовлетворительное |
|  | – горячее водоснабжение | В ИТП | удовлетворительное |
|  | – водоотведение | централизованное | удовлетворительное |
|  | – газоснабжение | да | удовлетворительное |
|  | – теплоснабжение | централизованное | удовлетворительное |

| 3.1.Поступление и расход средств за отчетный период |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | руб. |  |  |
| Сальдо по дому на 01.01.2019 г |  |  | 31 168,85 |  |  |
| Начислено за содержание общего имущества |  |  | 711 331,24 |  |  |
| в т.ч. За содержание общего имущества |  |  | 676 573,27 |  |  |
| за Электроэнергию при СОИ |  |  | 32 718,26 |  |  |
| за ХВС при СОИ |  |  | 1 190,52 |  |  |
| за ВО при СОИ |  |  | 849,19 |  |  |
| Оплачено за содержание общего имущества |  |  | 694 492,11 |  |  |
| в т.ч. За содержание общего имущества |  |  | 660 179,26 |  |  |
| за Электроэнергию при СОИ |  |  | 32 569,38 |  |  |
| за ХВС при СОИ |  |  | 966,91 |  |  |
| за ВО при СОИ |  |  | 776,56 |  |  |
| Доходы от использования общедомового имущества |  |  | 10 050,00 |  |  |
| Доходы от аренды общедомового имущества |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО доходы по дому |  |  | 704 542,11 |  |  |
| Задолженность собственников за помещения на 01.01.2020 г. |  |  | 419 492,45 |  |  |
| Расходы на содержание общего имущества МКД, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей (кроме ВДГО: внутридомовые сети тепло-, водо-, электроснабжения) |  |  | 136 710,12 |  |  |
| Содержание общедомовых конструктивных элементов |  |  | 37 700,04 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования (при наличии) |  |  | 23 824,44 |  |  |
| Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация лифтового оборудования (при наличии) |  |  |  |  |  |
| Содержание мусоропровода (при наличии) |  |  |  |  |  |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание внутридомовых инженерных сетей (кроме ВДГО) |  |  | 77 684,88 |  |  |
| Уборка придомовой территории |  |  | 88 347,48 |  |  |
| Иные расходы по содержанию придомовой территории (обрезка деревьев, завоз песка и грунта, содержание малых архитектурных форм, вывоз мусора с придомовой территории после субботников, смёта, веток и прочие работы) |  |  | 22 565,25 |  |  |
| Уборка мест общего пользования |  |  | 63 975,72 |  |  |
| Дезинсекционные работы |  |  | 2 284,80 |  |  |
| Техническое обслуживание общедомовых приборов учета воды, тепла, электроэнергии, измерительных приборов (при наличии) |  |  | 2 150,00 |  |  |
| Оплата электричества при СОИ |  |  | 66 315,92 |  |  |
| Оплата ВО при СОИ |  |  | 290,64 |  |  |
| Оплата ХВС при СОИ |  |  | 400,40 |  |  |
| Техническое обслуживание общедомовых вентиляционных каналов |  |  | 8 053,32 |  |  |
| Услуга управления |  |  | 67 657,33 |  |  |
| Планово-предупредительный и аварийно-восстановительный ремонт |  |  | 64 449,00 |  |  |
| Прочие услуги по содержанию общего имущества для организации расчетов с собственниками (начисление, печать, доставка платежных документов, услуги банка, единый налог, расходы по взысканию задолженностей) |  |  | 52 775,38 |  |  |
| Расходы на проведение общих собраний собственников |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО расходы по дому |  |  | 715 184,72 |  |  |
| Сальдо по дому на 01.01.2020 г |  |  | 20 526,24 |  |  |
| 3.2.Сведения о произведенных работах по планово-предупредительному и аварийно-восстановительному ремонту |  |  |  |  |  |
| Сведения о затратах по статье "Планово-предупредительный и аварийно восстановительный ремонт" в размере: |  |  | 64 449,00 |  |  |
| Из средств лицевого счета МКД произведены затраты при проведении ремонтных работ, в том числе: |  |  |  |  |  |
| Восстановление вент каналов |  |  | 55949,00 |  |  |
| Замена комплекта трансформаторов тока электроэнергии |  |  | 8500,00 |  |  |

3.3. Сведения о произведенных работах по содержанию общего имущества многоквартирного дома

| № п/п | Наименование работ | Периодичность | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений дома: - ревизия запорной арматуры общедомовой системы водоснабжения(набивка сальников, смазка вентилей и задвижек); устранение засоров общедомовых систем канализации.) - ревизия запорной арматуры общедомовой системы центрального отопления и горячего водоснабжения (набивка сальников, очистка от накипи, смазка вентилей и задвижек). - Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в местах общего пользования(мелкий ремонт электропроводки, смена неисправных выключателей, розеток(кроме жилых квартир), замеры разности потенциала трубопроводов внутридомовых инженерных сетей(при необходимости), осмотр технического состояния общедомового электрооборудования) - Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (устранение течи на общедомовых системах водопровода и канализации(установка хомутов, сварочные работы, уплотнение сгонов); - Устранение незначительных неисправностей в общедомовых системах центрального отопления и горячего водоснабжения (устранение течи на общедомовых системах центрального отопления и горячего водоснабжения (установка хомутов, сварочные работы, уплотнение сгонов)); - Устранение аварийных ситуаций связанных с неисправностью вводно- распределительных устройств, этажных щитов, - Прочистка канализационного лежака в подвальных помещениях и технических этажах. - Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах(по заявкам населения) | 2 раза в год По мере необходимости | Выполнено Выполнено |
| 2 | Работы, выполняемые при подготовке дома к эксплуатации в весенне – летний период: - Укрепление водосточных труб, колен и воронок. - Консервация системы центрального отопления. | 1 раз в год | Выполнено |
| 3 | Работы, выполняемые при подготовке дома к эксплуатации в осенне – зимний период: - Замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования и вспомогательных помещениях. - Проверка состояния продухов в цоколях зданий. - Ремонт и укрепление входных дверей в подъездах. - Проверка исправности слуховых окон и жалюзи. - Поставка доводчиков на входных дверях. | 1 раз в год | Выполнено |
| 4 | Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров: - Прочистка общедомовой канализации(выпусков). - Проверка канализационных вытяжек. | 1 раз в год | Выполнено |
| 5 | Прочие работы: - Регулировка и наладка системы центрального отопления. - Промывка и опрессовка системы центрального отопления. - Удаление с крыш снега и наледей. - Очистка кровли от мусора, грязи, листьев. - Удаление мусора из здания и его вывоз. - Дератизация, дезинсекция подвалов (по заявкам населения) - Посыпка территории песком в зимнее время. - Прочистка дымоходов и вентиляционных каналов. - Покос. - .Аварийно – диспетчерская служба.(выполнение заявок по обслуживанию сантехнического оборудования с 17.00 до 8.00, выходные и праздничные дни-круглосуточно - Оперативно – диспетчерская служба.(выполнение заявок по обслуживанию электрического оборудования с 17.00 до 8.00, выходные и праздничные дни-круглосуточно - Диспетчерская служба.(прием заявок населения) - Управление многоквартирным домом, организация работ по обслуживанию и ремонту дома. - Истребование задолженности с собственников помещений не выполняющих надлежащим образом свои обязательства по оплате жилых помещений. | 1 раз в год 1 раз в год По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости Регулярно Регулярно Регулярно Регулярно Регулярно | Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено |

3.3.2. Работы по уборке.

| № п/п | Наименование работ | Периодичность | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Холодный период |  |  |
| 1. | Уборка придомовой территории во время снегопадов | 1 раз в 2 суток в дни снегопада | Выполнено |
| 2. | Подметание придомовой территории в дни без снегопада | по мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю | Выполнено |
| 3. | Очистка придомовой территории от наледи и льда | 1 раз в 3 суток во время гололеда | Выполнено |
|  | Теплый период |  |  |
| 4. | Подметание придомовой территории и уборка газонов | по мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю | Выполнено |
| 5. | Уборка подъездов | 1 раз в неделю влажное подметание, 1 раз в месяц влажная уборка, 1 раз в год генеральная уборка | Выполнено |

3.3.3. Содержание  ВДГО  (внутридомовое газовое оборудование)

| № п/п | Наименование работ | Периодичность | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Техническое обслуживание внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования | По мере необходимости | Выполнено |
| 2. | Аварийно-диспетчерское обеспечение | Круглосуточно | Выполнено |

3.3.4. Содержание  конструктивных элементов

| 1. | Удаление с крыш снега и наледей | по мере необходимости | Выполнено |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Очистка крыши от мусора, грязи, листьев | не менее 2 раз в год | Выполнено |
| 3. | Укрепление флагодержателей и номерных знаков на домах | по мере необходимости | Выполнено |
| 4. | Соблюдение температурно-влажного режима в подвальных помещениях | по мере необходимости | Выполнено |
| 5. | Регулярное проведение дератизации и дезинсекции подвальных помещений по уничтожению грызунов и насекомых | согласно санитарных норм и правил | Выполнено |
| 6. | Проведение уборки подвалов подвальных помещений от мусора | не реже одного раза в год | Выполнено |
| 7. | Установка сеток и решеток на проемы, каналы и отверстия подвальных помещений для защиты от проникновения грызунов | по мере необходимости | Выполнено |
| 8. | Откачка грунтовых вод из подвальных помещений | по мере необходимости | Выполнено |
| 9. | Обеспечение освещения подвалов | по мере необходимости | Выполнено |
| 10. | Иные работы по содержанию конструктивных элементов | По мере необходимости | Выполнено |

3.4 Сведения о произведенных работах по взысканию задолженностей и уменьшения дебиторской задолженности

Претензионный порядок

| Период задолженности | Сумма задолженности жителей МКД, руб. | № квартир | Предпринятые меры |
| --- | --- | --- | --- |
| Задолженность от 3 месяцев | 398 072,3 | 7,11,14,19,23,26,34,41,46,51,54,56,57,64,65,66, 67,71 | Ежемесячно направляются документы претензионного характера |

Судебный порядок

| Направлено в суд (количество) | Сумма исков, руб. | № квартир |
| --- | --- | --- |
| 6 | 240 607,3 | 19,51,54,65,66,71 |

Исполнительное производство

| Количество исполнительных документов, находящихся в производстве судебных приставов | Сумма денежных средств по исполнительным производствам, находящихся в производстве судебных приставов, руб. | Сумма, поступивших денежных средств в рамках исполнительного производства в 2019 года, руб. |
| --- | --- | --- |
| 40 | 374 507,1 | 37647,2 |