ОТЧЕТ
управляющей организации ООО УК «Ленком»
о выполненных за отчетный период работах (услугах)
по договору управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу: ул. Коммунаров, д.36

1. Основная информация

1.1. Отчетный период: 2022 год.

1.2. Управляющая организация: ООО УК «Ленком».

1.2.1. Лицензия на управление МКД № 0684, выдана ГУ «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» сроком действия до 11.01.2028 года.

2. Информация о многоквартирном доме

2.1. Общие сведения о многоквартирном доме:

| 1 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | В техпаспорте не указано |
| --- | --- | --- |
| 2 | Серия, тип постройки | 85 |
| 3 | Год постройки | 1996 |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета | 0% |
| 5 | Количество подъездов | 3 |
| 6 | Количество этажей | 10 |
| 7 | Общая площадь жилых помещений собственников по данным предоставленных правоустанавливающих документов | 6575,20 |
| 8 | Общая площадь нежилых помещений собственников по данным предоставленных правоустанавливающих документов | 115,4 |
| 9 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома (площадь застройки)________________ | 1051,8 |
| 10 | Строительный объем | 32919,0 |
| 11 | Площадь придомовой территории, согласно данным технического паспорта___ | 1510,0 |
| 12 | Уборочная площадь мест общего пользования (лестничные площадки, лестницы, общие коридоры, тамбуры) | 1015,5 |
| 13 | Фактическая площадь общего имущества собственников (помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы), иные помещения в данном доме, не принадлежащие отдельным собственникам) | 1843,1 |
| 14 | Наличие подвала | нет |
| 15 | Наличие бойлерной | Да |
| 16 | Наличие электрощитовой | Да |
| 17 | Наличие технического/антресольного этажа | Нет |
| 18 | Наличие технического подполья | да |
| 19 | Наличие чердака | нет |
| 20 | Наличие лифтового оборудования | Да |
| 21 | Наличие мусоропроводов | Да. Законсервирован |

2.2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2 | Тип перекрытий | железобетон | удовлетворительное |
| 3 | Материал несущих стен | блочные | удовлетворительное |
| 4 | Фасады | облиц.плит. | удовлетворительное |
| 5 | Крыша | Плоская, мягкая | удовлетворительное |
| 6 | Полы | железобетонные | удовлетворительное |
| 7 | Проемы: |  |  |
|  | – окна | пластиковые | удовлетворительное |
|  | – двери входные | железные | удовлетворительное |
|  | – двери тамбурные | деревянные | удовлетворительное |
| 8 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | – электроплиты | да | удовлетворительное |
|  | – Газ | нет | - |
|  | – мусоропровод | да | - |
|  | – лифт | да | удовлетворительное |
|  | – вентиляция | приточно-вытяжная | удовлетворительное |
| 9 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | – электроснабжение | централизованное | удовлетворительное |
|  | – холодное водоснабжение | централизованное | удовлетворительное |
|  | – горячее водоснабжение | В ИТП | удовлетворительное |
|  | – водоотведение | централизованное | удовлетворительное |
|  | – газоснабжение | нет | - |
|  | – теплоснабжение | централизованное | удовлетворительное |

3. Выполнены работы за отчетный период

3.1. Полученные доходы и понесенные расходы за отчетный период

|  |  |  | руб. |
| --- | --- | --- | --- |

| Остаток денежных средств по дому на 01.01.2022 г |  |  | 1 769 932,90 |
| --- | --- | --- | --- |
| Начислено за содержание общего имущества |  |  | 2 009 578,59 |
| в т.ч. За содержание общего имущества |  |  | 1 846 437,03 |
| за Электроэнергию при СОИ |  |  | 152 824,74 |
| за ХВС при СОИ |  |  | 6 048,90 |
| за ВО при СОИ |  |  | 4 267,92 |
| Оплачено за содержание общего имущества |  |  | 2 067 988,76 |
| в т.ч. За содержание общего имущества |  |  | 1 893 534,32 |
| за Электроэнергию при СОИ |  |  | 162 921,51 |
| за ХВС при СОИ |  |  | 6 771,94 |
| за ВО при СОИ |  |  | 4 760,99 |
| Доходы от использования общедомового имущества |  |  | 38 397,00 |
| Доходы от аренды общедомового имущества |  |  |  |
| ВСЕГО доходы по дому |  |  | 2 106 385,76 |
| Задолженность собственников за помещения на 01.01.2023 г. |  |  | 366 325,82 |
| Расходы на содержание общего имущества МКД, в т.ч.: |  |  |  |
| Техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей (кроме ВДГО: внутридомовые сети тепло-, водо-, электроснабжения) |  |  | 319 538,76 |
| Содержание общедомовых конструктивных элементов |  |  | 92 330,28 |
| Содержание внутридомового газового оборудования (при наличии) |  |  |  |
| Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация лифтового оборудования (при наличии) |  |  | 144 535,45 |
| Содержание мусоропровода (при наличии) |  |  |  |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание внутридомовых инженерных сетей (кроме ВДГО) |  |  | 164 559,24 |
| Уборка придомовой территории |  |  | 214 366,80 |
| Иные расходы по содержанию придомовой территории (обрезка деревьев, завоз песка и грунта, содержание малых архитектурных форм, вывоз мусора с придомовой территории после субботников, смёта, веток и прочие работы) |  |  | 16 917,38 |
| Уборка мест общего пользования |  |  | 155 729,28 |
| Дезинсекционные работы |  |  | 6 423,00 |
| Техническое обслуживание общедомовых приборов учета воды, тепла, электроэнергии, измерительных приборов (при наличии) |  |  | 25 900,00 |
| Оплата электричества при СОИ |  |  | 18 864,53 |
| Оплата ХВС при СОИ |  |  | 1 944,07 |
| Оплата ВО при СОИ |  |  | 9 729,16 |
| Техническое обслуживание общедомовых вентиляционных каналов |  |  | 25 248,72 |
| Услуга управления |  |  | 184 643,70 |
| Планово-предупредительный и аварийно-восстановительный ремонт |  |  | 1 008 012,74 |
| Прочие услуги по содержанию общего имущества для организации расчетов с собственниками (начисление, печать, доставка платежных документов, услуги банка, единый налог, расходы по взысканию задолженностей) |  |  | 125 302,73 |
| Расходы на проведение общих собраний собственников |  |  |  |
| ВСЕГО расходы по дому |  |  | 2 514 045,84 |
| Сальдо по дому на 01.01.2023 г (от начисления) |  |  | 1 728 598,64 |
| Остаток денежных средств на ЛС дома на 01.01.2023 г. |  |  | 1 362 272,82 |

3.2. Сведения о произведенных работах по планово-предупредительному

и аварийно-восстановительному ремонту, руб.

| Сведения о затратах по статье "Планово-предупредительный и аварийно восстановительный ремонт" в размере: |  | 1 008 012,74 |
| --- | --- | --- |
| Из средств лицевого счета МКД произведены затраты при проведении ремонтных работ, в том числе: |  |  |
| замена калачей на бойлере (материал) |  | 18 132,00 |
| Подготовка к отопительному сезону (замена кранов. установка термометра) |  | 41 013,00 |
| Ремонт лестничных маршей и площадок (подъезд №1, 3) |  | 553 221,15 |
| Ремонт лестничных маршей и площадок (подъезд №2) |  | 282 146,59 |
| Установка окон из ПВХ (устройство пластиковых откосов на ПВХ окнах на всех этажах, подъезд №3) |  | 85 300,00 |
| установка предохранительного клапана в системе отопления |  | 9 200,00 |
| Ремонт диспетчеризации узла учета тепловой энергии с заменой модема |  | 19 000,00 |

3.3. Сведения о произведенных работах по содержанию общего имущества многоквартирного дома

| № п/п | Наименование работ | Периодичность | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений дома: - ревизия запорной арматуры общедомовой системы водоснабжения(набивка сальников, смазка вентилей и задвижек); устранение засоров общедомовых систем канализации.) - ревизия запорной арматуры общедомовой системы центрального отопления и горячего водоснабжения (набивка сальников, очистка от накипи, смазка вентилей и задвижек). - Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в местах общего пользования(мелкий ремонт электропроводки, смена неисправных выключателей, розеток(кроме жилых квартир), замеры разности потенциала трубопроводов внутридомовых инженерных сетей(при необходимости), осмотр технического состояния общедомового электрооборудования) - Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (устранение течи на общедомовых системах водопровода и канализации(установка хомутов, сварочные работы, уплотнение сгонов); - Устранение незначительных неисправностей в общедомовых системах центрального отопления и горячего водоснабжения (устранение течи на общедомовых системах центрального отопления и горячего водоснабжения (установка хомутов, сварочные работы, уплотнение сгонов)); - Устранение аварийных ситуаций связанных с неисправностью вводно- распределительных устройств, этажных щитов, - Прочистка канализационного лежака в подвальных помещениях и технических этажах. - Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах(по заявкам населения) | 2 раза в год По мере необходимости | Выполнено Выполнено |
| 2 | Работы, выполняемые при подготовке дома к эксплуатации в весенне – летний период: - Укрепление водосточных труб, колен и воронок. - Консервация системы центрального отопления. | 1 раз в год | Выполнено |
| 3 | Работы, выполняемые при подготовке дома к эксплуатации в осенне – зимний период (при необходимости): - Замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования и вспомогательных помещениях. - Проверка состояния продухов в цоколях зданий. - Ремонт и укрепление входных дверей в подъездах. - Проверка исправности слуховых окон и жалюзи. - Регулировка доводчиков(пружин) на входных дверях. | 1 раз в год | Выполнено |
| 4 | Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров: - Прочистка общедомовой канализации(выпусков). - Проверка канализационных вытяжек. | 1 раз в год | Выполнено |
| 5 | Прочие работы: - Регулировка и наладка системы центрального отопления. - Промывка и опрессовка системы центрального отопления. - Удаление с крыш снега и наледей. - Очистка кровли от мусора, грязи, листьев. - Удаление мусора из здания и его вывоз. - Дератизация, дезинсекция подвалов (по заявкам населения) - Посыпка территории песком в зимнее время. - Прочистка дымоходов и вентиляционных каналов. - Покос. - .Аварийно – диспетчерская служба.(выполнение заявок по обслуживанию сантехнического оборудования с 17.00 до 8.00, выходные и праздничные дни-круглосуточно - Оперативно – диспетчерская служба.(выполнение заявок по обслуживанию электрического оборудования с 17.00 до 8.00, выходные и праздничные дни-круглосуточно - Диспетчерская служба.(прием заявок населения) - Управление многоквартирным домом, организация работ по обслуживанию и ремонту дома. - Истребование задолженности с собственников помещений не выполняющих надлежащим образом свои обязательства по оплате жилых помещений. | 1 раз в год 1 раз в год По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости Регулярно Регулярно Регулярно Регулярно Регулярно | Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено |

3.3.2. Работы по уборке.

| № п/п | Наименование работ | Периодичность | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Холодный период |  |  |
| 1. | Уборка придомовой территории во время снегопадов | 1 раз в 2 суток в дни снегопада | Выполнено |
| 2. | Подметание придомовой территории в дни без снегопада | по мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю | Выполнено |
| 3. | Очистка придомовой территории от наледи и льда | 1 раз в 3 суток во время гололеда | Выполнено |
|  | Теплый период |  |  |
| 4. | Подметание придомовой территории и уборка газонов | по мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю | Выполнено |
| 5. | Уборка подъездов | 1 раз в неделю влажное подметание, 1 раз в месяц влажная уборка, 1 раз в год генеральная уборка | Выполнено |

3.3.3. Содержание  конструктивных элементов

| 1. | Удаление с крыш снега и наледей | по мере необходимости | Выполнено |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Очистка крыши от мусора, грязи, листьев | не менее 2 раз в год | Выполнено |
| 3. | Укрепление флагодержателей и номерных знаков на домах | по мере необходимости | Выполнено |
| 4. | Соблюдение температурно-влажного режима в подвальных помещениях | по мере необходимости | Выполнено |
| 5. | Регулярное проведение дератизации и дезинсекции подвальных помещений по уничтожению грызунов и насекомых | согласно санитарных норм и правил | Выполнено |
| 6. | Проведение уборки подвалов подвальных помещений от мусора | не реже одного раза в год | Выполнено |
| 7. | Установка сеток и решеток на проемы, каналы и отверстия подвальных помещений для защиты от проникновения грызунов | по мере необходимости | Выполнено |
| 8. | Откачка грунтовых вод из подвальных помещений | по мере необходимости | Выполнено |
| 9. | Обеспечение освещения подвалов | по мере необходимости | Выполнено |
| 10. | Иные работы по содержанию конструктивных элементов | По мере необходимости | Выполнено |

3.4 Сведения о произведенных работах по взысканию задолженностей и уменьшения дебиторской задолженности

Претензионный порядок

| Период задолженности | Сумма задолженности жителей МКД, руб. | № квартир | Предпринятые меры |
| --- | --- | --- | --- |
| Задолженность от 3 месяцев | 275738,53 | 4, 11, 19, 28, 29, 43, 51, 52, 69, 71, 72, 82, 86, 103, 118 | Ежемесячно направляются документы претензионного характера |

Судебный порядок

| Направлено в суд (количество) | Сумма исков, руб. | № квартир |
| --- | --- | --- |
| 5 | 209865,27 | 3, 4, 19, 52, 103 |

Исполнительное производство

| Количество исполнительных документов, находящихся в производстве судебных приставов | Сумма денежных средств по исполнительным производствам, находящихся в производстве судебных приставов, руб. | Сумма, поступивших денежных средств в рамках исполнительного производства в 2022 года, руб. |
| --- | --- | --- |
| 100 | 796846,025 | 230435,25 |

4. Произведенный в 1 квартале 2023 года перерасчет платы за коммунальные ресурсы, потребленные при содержании общего имущества за 2022 год, при условии наличия общедомового прибора учета ресурса, руб.

За 2022 год по дому: ул. Коммунаров, д.36:

| Вид ресурса, потребленного при содержании общего имущества МКД | Начислено всем собственникам за 2022 год | Предъявлено ресурсоснабжающими организациями исходя из показаний общедомового прибора учета за 2022 год | Сумма перерасчета в случае экономии, руб. | Сумма, подлежащая доначислению собственникам, руб. | Размер перерасчета на 1 кв.м. квартиры, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электричество | 152 824,74 | 18 864,53 | -133 960,21 | _ | -20,0222 |
| Холодное водоснабжение | 6 048,90 | 9 729,16 | _ | 3 680,26 | 0,5501 |
| Водоотведение (по ОДПУ с 01.09.2022 г) | 1 477,44 | 189,29 | -1 288,15 | _ | -0,1925 |